## Tabelle1
SuCri
MPSS Extension Modul1 140
Minimale Größe | bis | Maximale Größe | Langbezeichnung
Rohrklasse: SuCri Module 1 - MPSS 140 Systemteile
Description:
Speicherort der Datei: D:\Documents\2025_CPAKS\Spec Sheets\SuCri Module 1 - MPSS 140 Systemteile.pspx
Zuletzt gespeichert: 30.08.2024 17:46:32
-------------------------------------------------- Pipe ---------------------------------------------
12mm | to | 200 | Pipe ISO 1127
-------------------------------------------------- Support ------------------------------------------
12mm | to | 24mm | Bolzenanker HST3
12mm | to | 24mm | Bolzenanker HST3-R
12mm | to | 16mm | HV-Garnitur
12mm | to | 20 | Lindapter BR
16mm | to | 16mm | MP-FLEX-060-X01
16mm | to | 16mm | MP-FLEX-060-X02
12mm | to | 12mm | MP-FLEX-100-X01
12mm | to | 12mm | MP-FLEX-100-X02
12mm | to | 12mm | MP-FLEX-100-X03
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K01-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K02-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K03-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K04-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K05-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K06-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K07-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K08-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K09-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K10-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K11-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K12-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K13-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K14-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K15-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K16-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K17-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K18-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K19-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K20-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K21-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-K22-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-M01-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-M02-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-P01-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-P02-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-P03-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-P04-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-P05-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-P06-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-P07-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-P08-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-P09-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-P10-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-P11-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-S01-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-S02-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-S03-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T01-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T02-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T03-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T04-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T05-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T06-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T07-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T08-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T09-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T10-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T11-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-T12-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-V01-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-V02-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-V03-B
140mm | to | 140mm | MP-FLEX-140-V04-B
16mm | to | 16mm | MP-FLEX-140-X01
16mm | to | 16mm | MP-FLEX-140-X02
16mm | to | 16mm | MP-FLEX-140-X03