## Tabelle1
SuCri
Sikla Extension Modul1 imperial
Minimale Größe | bis | Maximale Größe | Langbezeichnung
Rohrklasse: SuCri Module 1 - Sikla Extension - Imperial
Description:
Speicherort der Datei: D:\Documents\2025_CPAKS\Spec Sheets\SuCri Module 1 - Sikla Extension - Imperial.pspx
Zuletzt gespeichert: 30.08.2024 17:46:30
-------------------------------------------------- Pipe ---------------------------------------------
1/2" | to | 80" | Pipe
-------------------------------------------------- Support ------------------------------------------
1/2" | to | 4" | BG11 MS41-1/2"
1/2" | to | 4" | BG11 MS41-M10
1/2" | to | 4" | BG13 MS41-1/2"
1/2" | to | 4" | BG13 MS41-M10
1/2" | to | 4" | BG14 F80-1/2"
1/2" | to | 4" | BG14 F80-M10
1/2" | to | 4" | BG15 F80-1/2"
1/2" | to | 4" | BG15 F80-M10
1/2" | to | 4" | BG16 F100-1/2"
1/2" | to | 4" | BG17 F100-1/2"
1/2" | to | 12" | BG22 F100
1/2" | to | 6" | BG22 F80
1/2" | to | 4" | BG42 MS41-1/2"
1/2" | to | 4" | BG44 F80-1/2"
1/2" | to | 4" | BG45 F80-1/2"
1/2" | to | 4" | BG48 MS41-1/2"
1/2" | to | 4" | BG49 F100-1/2"
1/2" | to | 4" | BG50 F100-1/2"
1/2" | to | 6" | BG51 F80
1/2" | to | 12" | BG52 F80/100
1/2" | to | 4" | BG54 F100
1/2" | to | 4" | BG57 MS41
1/2" | to | 4" | BG60 T100-1/2"
1/2" | to | 4" | BG61 T100-1/2"
1/2" | to | 12" | FR-H 20
1/2" | to | 6" | LA-HV 150
1/2" | to | 6" | LA-HV 200
1/2" | to | 6" | LA-HV 90
1/2" | to | 12" | LC-HV 150
1/2" | to | 12" | LC-HV 200
1/2" | to | 12" | LC-HV 90
8" | to | 24" | LD-HV 150
8" | to | 24" | LD-HV 200
8" | to | 24" | LD-HV 90
1" | to | 12" | LK-HV 150
1/2" | to | 12" | LR-H 20
1" | to | 21in | STABIL D-A
8" | to | 21in | STABIL D-M16
1/2" | to | 21in | STABIL D-M16 mE
12" | to | 16" | STABIL D-M16 SILICON
1/2" | to | 10" | STABIL D3G
1/2" | to | 10" | STABIL D3G mE
1/2" | to | 10" | STABIL D3G SILICON
1/2" | to | 24" | STABIL RB-A
4" | to | 4" | TP F 100/100
4" | to | 4" | TP F 100/160
3" | to | 3" | TP F 80/30
3" | to | 3" | TP F 80/80
1/2" | to | 12" | XR-H 20